## f2计算
溶出曲线相似性 f₂ 计算模板
f₂ = 50 × lg { [ 1 + (1/n) ∑(Rt−Tt)² ]⁻⁰·⁵ × 100 }
序号 | 时间 (min) | Rt (%) 参比制剂 | Tt (%) 受试制剂 | Rt − Tt | (Rt−Tt)² | 纳入计算 | 备注
1 | 15 | 33 | 39 | -6 | 36 | 纳入
2 | 30 | 56 | 67 | -11 | 121 | 纳入
3 | 45 | 84 | 90 | -6 | 36 | 纳入
4 | 60 | 92 | 95 | -3 | 9 | 排除
5 | [5 empty] | —
6 | [5 empty] | —
7 | [5 empty] | —
8 | [5 empty] | —
9 | [5 empty] | —
10 | [5 empty] | —
11 | [5 empty] | —
12 | [5 empty] | —
计算结果
纳入时间点数（n） |  |  | 3 |  |  | ≥ 3 个时间点为宜
∑(Rt−Tt)² |  |  | 193
中间值 1 + (1/n)∑(Rt−Tt)² |  |  | 65.3333
f₂ 值 |  |  | 54.6216 |  |  | f₂ ≥ 50 → 相似
相似性判定结果 |  |  | ✓ f₂ = 54.62 ≥ 50，判定：溶出曲线相似
使用说明
① 蓝色底色单元格为输入区域，请在"时间 (min)"、"Rt (%)"、"Tt (%)"列填写数据，最多支持 12 个时间点
② 溶出量超过 85% 的时间点至多纳入 1 个（首个超出的时间点），后续超出点将自动标记"排除"并以删除线显示
③ f₂ ≥ 50 时判定溶出曲线相似；若 15 min 时两条曲线的均值均≥85%，可直接判定相似
④ 建议采用 3—4 个或更多取样点；第 1 点 RSD 不超过 20%，其余各点 RSD 不超过 10%

## 示例数据
示例说明：将下方数据复制粘贴至"f2计算"表的 B、C、D 列（时间/Rt/Tt），可直接得到计算结果
时间 (min) | Rt (%) | Tt (%)
15 | 68.5 | 62.3
30 | 82.4 | 76.8
45 | 91.2 | 87.6
60 | 96.5 | 93.1